## Информация о доступной мощности систем водоснабжения и водоотведения

## АО «ПО «Севмаш» на 2017 год

## Информация о доступной мощности систем водоснабжения

| Наименование объектов водоснабжения. Населенный пункт. | Установленная (проектная) мощность, тыс. м3/сут. | Фактически используемая мощность (максимальная за 2016 год), тыс. м3/сут. | Резерв мощности, тыс. м3/сут. | Общий резерв мощности по системе водоснабжения, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоочистные сооружения №1 (ВОС-1). г. Северодвинск | 115 | 56,6 | 58,4 | 122,3 |
| Водоочистные сооружения №2 (ВОС-2). г. Северодвинск | 110 | 46,1 | 63,9 |  |

## Информация о доступной мощности систем водоотведения

| Наименование объектов водоотведения. Населенный пункт. | Установленная (проектная) мощность, тыс. м3/сут. | Фактически используемая мощность (максимальная за 2016 год), тыс. м3/сут. | Резерв мощности по системе водоотведения, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения (КОС). г. Северодвинск (кроме о.Ягры) | 120 | 65,4 | 54,6 |